代理商公司简介 多克隆抗血清制备案例

多克隆抗血清制备案例

- 实验目的

以客户在钟鼎制备的多肽A为抗原，偶联KLH免疫新西兰白兔，获得特异性多克隆抗血清。

- 实验设计

（1）设计多肽序列，合成多肽，多肽偶联KLH；

（2）免疫2只新西兰大白兔，3-4次免疫，收取抗血清；

（3）抗血清效价检测；

- 多肽合成

  - 合成多肽HPLC检测

Sample ID:           ZD2018M002043

Sequence:            C-GEKKTFYSRPNN

Column:             4.6mm*250mm, GS-120-5-C18-BIO

Calculation Type:      Percent

Solvent A:            0.1% Trifluoroacetic in 100% Acetonitrile

Solvent B:            0.1% Trifluoroacetic in 100% water

Gradient   :            A            B

0.0min    12%          88%

25min     37%          63%

25.1min   100%           %

30min     Stop

Flow rate:             1.0ml/min

Wavelength:           220nm

Volume:               10ul

────────────────────────

Rank   Time     Conc.      Area        Height

────────────────────────

1      9.428    0.7514     47623       14084

2      9.654    98.0686    6215759     475461

3      10.213   1.1800     74788       7263

────────────────────────

Total           100        6338170     496808

  - 合成多肽MS检测

MW:         1543.73        Probe bias :          -3.5kv

Probe:        ESI           Detector:            1.0kv

DL:         -20.0v          T.Flow:               0.2ml/min

DL  Temp:   250℃          B.conc:               50%H2O/50%ACN

Block  Temp: 200℃

- 抗血清效价检测

包被抗原：多肽A

包被浓度：5 μg/ml， 100 μl / 孔

包被缓冲液：磷酸盐缓冲液 (PBS， pH 7.4)

二抗：山羊抗兔-HRP，1/5000

抗血清的检测结果

| 编号 | Dilution | A450 nm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#抗血清 | 2#抗血清 |
| 1 | 500 | 3.379 | 4.000 |
| 2 | 1,500 | 3.201 | 3.897 |
| 3 | 4,500 | 3.113 | 3.754 |
| 4 | 13,500 | 3.005 | 3.732 |
| 5 | 40,500 | 2.963 | 3.681 |
| 6 | 121,500 | 2.870 | 3.653 |
| 7 | 空白 | 0.114 | 0.109 |
|  | Titer: | >121,500 | >121,500 |

起始稀释度: 1:500

效价即样品OD/空白OD ≥2.1的最高稀释度

- 实验结论

通过ELISA检测效价得出，多肽A抗血清效价在121.5K左右。