代理商公司简介 磷酸化多抗制备案例

磷酸化多抗制备案例

- 实验目的

以客户在钟鼎制备的磷酸化多肽抗原，偶联KLH免疫兔子获得磷酸化多克隆抗体。

- 实验设计

- 以客户提供的目的序列设计免疫用多肽序列，合成非磷酸化多肽和磷酸化多肽，多肽偶联KLH；

- 磷酸化多肽免疫2只新西兰大白兔；

- 磷酸化多克隆抗体纯化

- 多肽合成

  - 非磷酸化多肽HPLC检测结果

Sample ID:          ZD2018D00XXXX

Sequence:          XXXXXXXXXXXX-C

Column:            4.6mm*250mm, GS-120-5-C18-BIO

Calculation Type:     Percent

Solvent A:           0.1% Trifluoroacetic in 100% Acetonitrile

Solvent B:           0.1% Trifluoroacetic in 100% water

Gradient   :            A             B

0.00min   20%           80%

25min     45%           55%

25.1min   100%           0%

30min     Stop

Flow rate:           1.0ml/min

Wavelength:         220nm

Volume:             10ul

────────────────────────────

Rank   Time     Conc.      Area        Height

────────────────────────────

1      8.568    0.3254     26645       2174

2      9.266    0.9977     81704       7291

3      9.484    1.7214     140966      13921

4      9.748    94.2702    7720031     615823

5      10.086   2.4753     202713      19365

6      10.767   0.2099     17192       1312

────────────────────────────

Total           100        8189251     659886

  - 非磷酸化多肽MS分析结果

MW:               1380.59                          Probe bias :          -3.5kv

Probe:                ESI                            Detector:            1.0kv

DL:                  -20.0v                          T.Flow:               0.2ml/min

DL  Temp:          250℃                           B.conc:              50%H2O/50%ACN

Block  Temp:        200℃

  - 磷酸化多肽HPLC分析结果

Sample ID:             ZD2018D001725-1

Sequence:             XXX(pS)XXXXXXXX-C

Column:               4.6mm*250mm, GS-120-5-C18-BIO

Calculation Type:        Percent

Solvent A:              0.1% Trifluoroacetic in 100% Acetonitrile

Solvent B:              0.1% Trifluoroacetic in 100% water

Gradient   :           A            B

0.00min   20%          80%

25min     45%          55%

25.1min  100%           0%

30min          Stop

Flow rate:           1.0ml/min

Wavelength:         220nm

Volume:             10ul

────────────────────────────

Rank   Time     Conc.      Area        Height

────────────────────────────

1      12.625   2.9724     76549       4270

2      13.554   95.9105    2470020     231104

3      14.233   0.2371     6106        805

4      14.751   0.2261     5824        761

5      15.525   0.6539     16840       1772

────────────────────────────

Total           100        2575339     238712

  - 磷酸化多肽MS检测结果

MW:              1460.57         Probe bias :          -3.5kv

Probe:                ESI          Detector:            1.0kv

DL:                  -20.0v        T.Flow:               0.2ml/min

DL  Temp:          250℃          B.conc:              50%H2O/50%ACN

Block  Temp:        200℃

- 纯化抗体效价检测

表1 纯化抗体（未过非磷酸化多肽B柱子）检测结果

| 编号 | Dilution | A450 nm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磷酸化多肽A ＋纯化抗体1.26 mg/ml | 非磷酸化多肽B ＋纯化抗体1.26 mg/ml |
| 1 | 500 | 3.485 | 3.245 |
| 2 | 1,000 | 3.372 | 3.136 |
| 3 | 2,000 | 3.318 | 3.039 |
| 4 | 4,000 | 3.307 | 2.893 |
| 5 | 8,000 | 3.085 | 2.534 |
| 6 | 16,000 | 2.705 | 1.939 |
| 7 | 32,000 | 2.182 | 1.258 |
| 8 | 64,000 | 1.501 | 0.790 |
| 9 | 128,000 | 0.957 | 0.470 |
| 10 | 256,000 | 0.604 | 0.352 |
| 11 | 512,000 | 0.387 | 0.242 |
| 12 | 空白 | 0.119 | 0.106 |
|  | Titer: | >512,000 | >512,000 |

起始稀释度: 1:500

效价即样品OD/空白OD ≥2.1的最高稀释度

通过ELISA检测结果得出，磷酸化多肽抗体针对磷酸化多肽A效价在512K左右，针对非磷酸化多肽B效价在512K左右。

表2 纯化抗体（过非磷酸化多肽柱子）检测结果

| 编号 | Dilution | A450 nm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磷酸化多肽A ＋纯化抗体0.51mg/ml | 非磷酸化多肽B ＋纯化抗体0.51 mg/ml |
| 1 | 500 | 3.033 | 1.511 |
| 2 | 1,000 | 2.897 | 0.757 |
| 3 | 2,000 | 2.664 | 0.479 |
| 4 | 4,000 | 2.567 | 0.324 |
| 5 | 8,000 | 2.509 | 0.244 |
| 6 | 16,000 | 2.434 | 0.230 |
| 7 | 32,000 | 2.371 | 0.219 |
| 8 | 64,000 | 2.169 | 0.173 |
| 9 | 128,000 | 1.593 | 0.171 |
| 10 | 256,000 | 1.015 | 0.132 |
| 11 | 512,000 | 0.607 | 0.124 |
| 12 | 空白 | 0.106 | 0.118 |
|  | Titer: | >512,000 | >4,000 |

起始稀释度: 1:500

效价即样品OD/空白OD ≥2.1的最高稀释度

通过ELISA检测结果得出，去除交叉反应的磷酸化多肽抗体针对磷酸化多肽A效价在512K左右，针对非磷酸化多肽B效价在4K左右。

表3 非磷酸化抗体检测结果

| 编号 | Dilution | A450 nm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磷酸化多肽A ＋纯化抗体0.38 mg/ml | 非磷酸化多肽B ＋纯化抗体0.38 mg/ml |
| 1 | 500 | 2.658 | 2.526 |
| 2 | 1,000 | 2.624 | 2.441 |
| 3 | 2,000 | 2.561 | 2.417 |
| 4 | 4,000 | 2.508 | 2.389 |
| 5 | 8,000 | 2.482 | 2.371 |
| 6 | 16,000 | 2.466 | 1.973 |
| 7 | 32,000 | 2.459 | 1.398 |
| 8 | 64,000 | 2.146 | 0.819 |
| 9 | 128,000 | 1.579 | 0.464 |
| 10 | 256,000 | 0.980 | 0.287 |
| 11 | 512,000 | 0.586 | 0.198 |
| 12 | 空白 | 0.078 | 0.112 |
|  | Titer: | >512,000 | >256,000 |

起始稀释度: 1:500

效价即样品OD/空白OD ≥2.1的最高稀释度

通过ELISA检测结果得出，非磷酸化多肽B抗体针对磷酸化多肽A、非磷酸化多肽B效价均在256K左右。

- 纯化后抗体纯度检测

55 KD抗体重链25 KD抗体轻链

图1纯化抗体SDS-PAGE分析

- 结论

通过ELISA检测效价得出，磷酸化多肽抗体针对磷酸化多肽A效价在512K左右，针对非磷酸化多肽B效价在4K左右，纯度在85%以上，获得磷酸化抗体得率达到3.5 mg以上。